| 序号 | 产品名称 | 规格型号描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原灯杆拆除 | 底座沥青开槽，人工挖地基，切割灯杆，垃圾外运 | 12根 |
| 2 | 灯杆预埋基础施工 | 人工开挖60*60，安装预埋件，混凝土浇筑，养护 | 21个 |
| 3 | 线路施工 | 4平方线路（鑫牛电缆），穿PE线管。人工开挖预埋。 | 800米 |
| 4 | 灯（含灯柱）安装 | 灯柱高4.5米，光源80W，门位安装定时器电箱，调试。广播拆除及恢复施工。 | 21盏 |
| 5 | 基坑修复施工 | 破除灯杆处基坑按实际要求人工修复（含材料及人工）。 | 21处 |
| 6 | 高杆燕式路灯 | 灯柱高15米，燕式双边挂灯结构，每边5盏400WLED灯。含基坑预埋及安装 | 1根 |