| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 单价 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械式烟罩油烟净化器 | 厂制品 | 7000*1300*550 | 7000 | 1 | 组 |
| 2 | 机械式烟罩油烟净化器 | 厂制品 | 7000*1200*550 | 6820 | 1 | 组 |
| 3 | 不锈钢风管 | 厂制品 | 650*650 | 290 | 132 | 平方米 |
| 4 | 不锈钢风管 | 厂制品 | 550*650 | 290 | 115 | 平方米 |
| 5 | 不锈钢弯头 | 厂制品 | 800*600 | 290 | 20 | 平方米 |
| 6 | 不锈钢弯头 | 厂制品 | 600*500 | 290 | 15 | 平方米 |
| 7 | 不锈钢大小头 | 厂制品 | 定制 | 300 | 9 | 平方米 |
| 8 | 油烟净化一体机 | 达通 | 20000风量 | 14000 | 1 | 台 |
| 9 | 柜式风机 | 达通 | 15000风量 | 8000 | 1 | 台 |
| 10 | 风机控制箱 | 达通 | 风机配套 | 700 | 2 | 套 |
| 11 | 高温防火阀 | 景盛 | 800*600 | 700 | 1 | 套 |
| 12 | 槽钢基础 | 厂制品 | 风机配套 | 300 | 2 | 套 |
| 13 | 排烟灭火系统 | 环峰 | 双瓶组 | 19000 | 1 | 套 |
| 14 | 吊装费 |  |  | 1000 | 1 | 项 |
| 15 | 安装配件 |  |  | 1000 | 1 | 项 |