电子询价文件

招标项目编号：常信询价2023013号

招标项目名称：常州市清凉小学直饮水设备采购项目

招标人名称：常州市清凉小学

江苏常信招标代理有限公司

- 二〇二三年七月

# 电子询价公告

项目概况

常州市清凉小学直饮水设备采购项目的潜在供应商应在江苏常信招标代理有限公司获取采购文件，并于2023年7月24日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：常信询价2023013号

项目名称：常州市清凉小学直饮水设备采购项目

采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 ☑询价

预算金额：19.8万元

最高限价：19.8万元

采购需求：本项目是常州市清凉小学直饮水设备采购项目，详见采购需求。

供货期：合同签订后一个月内送至采购人指定地点。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织，不得参加投标；

3.有效营业执照

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

5.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

时间：2023年7月11日至 2023年7月14日，上午9：00至11：30，下午13：30至17：00(北京时间，法定节假日除外)

地点：江苏省常州市新北区汉江西路118号1号楼3楼

方式：可采取以下方式获取采购文件

(1)现场：江苏常信招标代理有限公司（江苏省常州市新北区汉江西路118号1号楼三楼）。

售价：人民币500元/份,文件售后一概不退。

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年7月24日10点00分（北京时间）

地点：江苏常信招标代理有限公司开标室（江苏省常州市新北区汉江西路118号1号楼三楼）

## 五、开启

时间：2023年7月24日10点00分（北京时间）

地点：江苏常信招标代理有限公司开标室（江苏省常州市新北区汉江西路118号1号楼三楼）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

## 1.报名时需提供资料：

（1）文件获取登记表（加盖公章，格式请自行去网站下载）

（2）企业营业执照（复印件加盖公章）

（3）法人身份证、授权人身份证（复印加盖公章）

以上资料齐全、符合要求的由代理机构发放采购文件。

2.本项目不召开标前答疑会。供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2022年7月17日上午11：30前以书面形式（加盖公章）向江苏常信招标代理有限公司提出。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，江苏常信招标代理有限公司将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的失误责任由供应商自负。

4.响应文件制作份数及要求

（1）正本份数：1份，副本份数：2份，胶装成册，未提供完整的视为无效投标。

（2）正本和副本合并密封或独立密封，由供应商根据实际情况自行确定。

（3）不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

6.样品提供要求：无

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：常州市清凉小学

## 地    址: 江苏省常州市天宁区清凉东路99号

## 联系方式: 13912318198

## 2.采购代理机构信息

名    称：江苏常信招标代理有限公司

地　　址：江苏常信招标代理有限公司开标室（江苏省常州市新北区汉江西路118号1号楼三楼）

## 联系方式：0519-6897 9196

## 3.项目联系方式

项目联系人：周瑜潇

电　　 话：0519-6897 9195

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

附件1：

文件获取登记表

项目名称：

项目编号：

响应人全称（公章）：

现委托 （被授权人的姓名）参与江苏常信招标代理有限公司此项目的文件获取工作。项目采购过程中答疑补充等相关文件都须响应单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 法定代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名： 联系电话：

第二代身份证号码：

接收采购文件指定电子邮箱：

时间：

被授权人签字：

注：响应人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

常州市清凉小学直饮水设备采购项目

询价通知书

项目编号：常信询价2023013号

受 常州市清凉小学  的委托，对其常州市清凉小学直饮水设备采购项目项目进行电子询价采购。

一、采购项目内容

项目编号：常信询价2023013号

项目名称：常州市清凉小学直饮水设备采购项目项目

最高限价：19.8万元

供货期：合同签订后15日内送至采购人指定地点。

二、资格条件

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）具有有效营业执照；

（2）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

三、投标保证金

投标保证金数额：无

- 采购需求及要求

| 楼栋 | 区域功能 | 取水模式 | 机型 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼 | 各楼层饮水点 | 开水刷卡取水 | 4龙头直饮水平台 （一开三温带刷卡） | 9 |
| 合计 |  |  |  | 9 |
| 质保期：设备质保3年（质保期内免费维修，免费更换滤芯10套）水质保障5年（每年出具2次第三方水质检测报告） |  |  |  |  |
| 技术参数： 外观：落地柜式，尺寸：130*45*150cm（±10）； 2.材质：外壳为不锈钢材质，表面防指纹处理；加热水箱及与龙头联结管路为304以上不锈钢； 3.电源：符合现场安装条件及国家标准； 4.加热功率：≥4.5kw； 5.适用水源：市政自来水，水压0.1~0.4mp； 6.加热内胆容积：≥25L； 7.净水工艺：滤芯配置为PP+活性炭滤芯+烧结活性炭+反渗透或纳滤膜+后置活性炭； 8.滤芯规格：预处理滤芯规格不小于20吋； 9.制水能力：≥60L/小时； 10.水效：≥65%（通过中国水效标识网查询，提供查询截图）； 11.龙头配置：4龙头一开水三温水（开水使用刷卡出水）； 12.降温方式：温开水采用热交换降温，不得使用冷、热水混合降温或从常温水直接加热为温水的方式，避免形成“阴阳水”、生水； 13.取水方式：学生饮水设备直接按键取水； 14.显示及智能：LED显示水温、时间、是否可以饮用、故障，水不开不出水，可设置自动开机、停机，防超温、防干烧、防触电； 15.远程保障：具有物联网远程数据上传、控制功能，能通过移动网络将设备工况、水质情况、净水总量、滤芯寿命、水温以及设定参数传送至设备服务商控制中心，以主动发现问题，提供保障； 16.杀菌：使用可靠的杀菌技术，确保出水细菌不超标。 |  |  |  |  |

- 付款方式

供货后经甲方验收合格一次性支付合同价款（凭增值税发票结算）。

六、 其他

1、询价文件售价人民币伍佰圆整（500元/份），一经售出概不退回。

2、中标原则：最低评标价法，即在符合采购文件要求的基础上，选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为本次询价采购的成交供应商。对不中标的供应商不作落标说明。

3、询价文件内必须含有附件一至附件七等内容（如有特殊资格要求须提供相应资质复印件并加盖公章）。

4、一正两副询价文件密封盖章并于2023年7月24日10点00分前送到江苏常信招标代理有限公司（常州市新北区汉江西路118号1号楼3楼）

代理机构联系人：周工           联系电话: 0519-68979195

采购单位联系人：庄老师         联系电话: 13912318198

- 七、采购代理机构服务费：

1、服务费按照下列标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构收取投标保证金的帐户。该费用投标单位在报价时应充分考虑在内。

2、招标代理服务收费标准

| 服 费 务 率 类 型 成交金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| ……… | ……… |

3、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

4、招标代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

5、专家评审费由成交供应商按实际发生额支付给招标代理公司。

###### 附件一：

###### 响 应 函

江苏常信招标代理有限公司 ：

我单位收到“             号”询价文件，经仔细阅读和研究，决定参加投标，愿意完全接受询价文件中的所有条件和要求。

1、愿意提供询价文件中要求的所有资料，并保证完全真实准确。

2、愿意按照规定交纳履约保证金。

3、我单位如果未按采购要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意接受处罚。

4、询价文件中所有关于资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

5、经我单位研究询价文件后，愿以人民币          元（小写：          元）报价，按询价文件要求承包本次询价文件及图纸清单范围内的全部工程。

7、我单位保证在      日（         日历日）内完工。

8、我单位保证本项目质量达到：验收标准。

所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

投标单位：

联系人：

地址：                                      邮政编码：

联系电话：                                  传真：

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年     月     日

###### 附件二：

法定代表人资格证明书

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 法人姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| （法人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人。为实施 项目（编号： ）的工作，签署本项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。 特此证明。 |  |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证复印件：

（黏贴后加盖骑缝公章）

骑缝公章

注：

1、身份证复印件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由投标单位自行承担。

2、法定代表人参加开标会议时，须携带并按要求提交本人身份证原件。

###### 附件三（如有的话）：

授权委托书

本授权委托书声明：本人 ___________(姓名)系_________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日起签字生效，特此声明。

被授权人情况如下（必填）：

姓名： ；性别： ；联系电话： ；

身份证号码： 。

被授权人签字： 。

投标单位名称：（公章）

法定代表人签字或盖章：

被授权人身份证复印件：

（黏贴后加盖骑缝公章）

骑缝公章

注：

1、被授权人参加开标会议时，须携带并按要求提交授权委托书和本人身份证原件。

2、身份证复印件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由投标单位自行承担。

- 附件四：

报价一览表

投标单位（盖章）：

单位：人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写： （元） 小写： （元） |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

注：1.投标总价包括但不限于材料费（含辅材费）、运输、装卸、人工、安装、调试、措施费、利润、管理费、规费、税金、成品保护费、技术服务费、主管单位验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

*2.如投标单位的最终报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，投标单位将自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。

投标分项报价表

招标编号：

| 序号 | 类目 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 | 投标价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：以上报价包含设备、安装、运输、及本招标文件涉及的相关整改内容。

- 附件五：

偏 离 表

投标单位应对询价文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，投标单位应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”，并附在投标文件中 。

项目编号：

| 章节号 | 投标单位的偏离 | 投标单位偏离的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件六：

# 产品质量保证、服务承诺书

产品质量保证如下：

服务承诺如下：

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

附件七（营业执照）：

### 附件八：

### 合同主要条款（仅供参考）

甲方:                                  签订地点：

乙方:                                  合同时间:     年   月   日

代理机构：_____________________        采购编号：

甲乙双方依据《民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

1.1乙方根据甲方需求提供下列产品：                    ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

1.2	乙方提供给甲方的产品范围及要求详见“采购内容及技术要求”。

第二条　合同价格

2.1合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

2.2结算方法：固定总价。

第三条  付款方式

3.付款方式：

供货后经甲方验收合格一次性支付合同价款（凭增值税发票结算）。

成交供应商凭中标通知书、采购合同、及正式发票等按规定进行资金结算。

第四条　交货及安装工期

4.1　本合同生效之日起     日内，乙方应向甲方提供产品设计图纸、产品制造进度计划及产品总清单。

4.2　交货及验收：乙方应自采购单位正式书面通知之日起     日内交货，并配合安装、调试完毕。调试完毕后乙方应配合土建施工单位及监理等的验收。

4.3　乙方在交付产品时，应按“采购内容及技术要求”的约定向甲方提交产品的所有技术资料。

第五条 伴随服务/售后服务

5.1乙方应按照国家有关法律法规的规定及合同所附的“服务承诺”提供服务。

5.2就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

5.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

5.3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

5.3.2质保期内，除人为损害外，乙方负责对产品进行无偿调换。

5.3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

5.3.5 若产品故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方使用，直至故障修复。

5.3.6 所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

5.3.7 保修期后的产品维护由双方另行协商。

第六条　保证与违约责任

6.1乙方所交付的产品品种、型号规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

6.2乙方逾期交付产品或附属资料的，乙方应按与其交付产品总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6.3产品质量保证期为：      年

6.4因乙方原因造成产品返工、报废的，乙方应及时更换或修理，并承担由此产生的一切费用。乙方经催告后不更换及修理的，甲方可自行更换及修理，由此产生的费用由乙方承担。

6.5甲方逾期支付货款的，每逾期一日，按逾期支付部分金额的万分之二点一向乙方支付违约金。

6.6乙方应保证甲方免受任何因乙方责任所造成的第三方索赔。同时，甲方也应保证乙方免受任何因甲方责任造成的第三方索赔。

第七条　保险与税费

7.1在产品安装完毕且验收合格前发生的一切税费均由乙方承担。

第八条　合同的变更及解除

8.1合同履行过程中，如甲方要求改变产品技术内容的，则产品价格及交付期，可由双方根据实际情况予以协商并调整。

8.2发生下列情形之一的，任何一方有权解除合同：

- 一方严重违约，致使合同无法履行；

- 发生不可抗力事件并持续一百八十天以上的；

- 一方破产，无力继续履行本合同；

- 其他法律法规规定的可解除合同的情形等。

第九条　争议解决

9.因本合同的履行产生争议，甲乙双方应友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第________种方式解决：

（1）向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十条　生效和其他

11.1合同未约定的内容甲乙双方可协议补充。补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同经甲乙双方签字或盖章后生效。本合同一式伍份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，代理机构持有壹份。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        帐号：

代理机构：

单位名称（章）： 江苏常信招标代理有限公司

单位地址：常州市新北区汉江西路118号1号楼3楼

法定代表人：                           委托代理人：

经办人：                               电  话：

以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见采购文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。