公 开 招 标 文 件

招标项目编号：常信采公开2023008

招标项目名称：常州市兰陵小学网络及音视频系统改造项目

招标人名称：常州市兰陵小学

采购代理机构：江苏常信招标代理有限公司

目      录

第一章   投标邀请

第二章   投标人须知

第三章   资格审查

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   拟签订的合同文本

第七章   投标文件格式

- 投标邀请

项目概况 常州市兰陵小学网络及音视频系统改造项目的潜在投标人应在江苏常信招标代理有限公司获取招标文件，并于2023年7月28日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：常信采公开2023008

2.项目名称：常州市兰陵小学网络及音视频系统改造项目

3.项目预算金额：120万元（人民币：壹佰贰拾万元整）

4.项目最高限价：120万元（人民币：壹佰贰拾万元整）

5.采购需求：常州市兰陵小学网络及音视频系统改造项目（详见采购文件）

- 6.合同履行期限：合同签订后30天到货并安装调试完毕。

- 7.质保期：自验收之日起算，项目整体质保3年。

8.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：    /    。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：    /    。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是  ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否；

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：    /    。

## 三、获取招标文件

1.时间：2023年 7 月 7 日至2023年 7 月 14 日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台。

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录系统平台，下载本项目电子版采购文件。

售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年7月28日09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：  /  。

2.本项目不收取投标保证金。

3.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。技术支持服务热线0519-85588210，CA认证证书办理（可邮寄）联系电话  0519-85588120

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

3.4获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：常州市兰陵小学

地    址： 江苏省常州市天宁区晋陵南路237号

联系方式：0519-8664 5467

2.采购代理机构信息

名    称：江苏常信招标代理有限公司

地    址：常州市新北区汉江西路118号1号楼3楼

联系方式：0519-68979195

3.项目联系方式

项目联系人：周工

电      话：0519-68979195

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

附件：                              文件获取登记表

项目名称：

项目编号：

响应人全称（公章）：

现委托 （被授权人的姓名）参与江苏常信招标代理有限公司此项目的文件获取工作。项目采购过程中答疑补充等相关文件都须响应单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 法定代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名： 联系电话：

第二代身份证号码：

接收采购文件指定电子邮箱：

时间：

被授权人签字：

注：响应人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目包为非单一产品采购项目，核心产品为： 全彩LED显示屏 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织；投标单位自行勘察 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 现场未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议 |
| 26.2 | 开标前答疑 | 标前答疑：本项目不召开标前答疑会。本项目答疑方式为开标前答疑已获取本项目采购文件的供应商对文件如有疑问，请将疑问2023年7月17日11:30前向江苏常信招标代理有限公司提出，未提出疑问将被视为完全认同采购文件，逾期将不接受其对于竞争性采购文件的相关异议。如有变更，答疑更正公告将会在常州市政府采购网、江苏常信招标代理有限公司网站公布。 质疑送达形式：书面形式递交至江苏常信招标代理有限公司（注：① 答疑文件须加盖竞标单位公章；② 答疑文件以代理机构收到时间为准；否则代理机构有权拒收其答疑文件）。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下：无 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 120 日历天。 |
| 15.1 | 投标文件的提交 | 本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。 中标单位应在电子评标结束后提交装订的投标文件壹份“正本”和贰份“副本”、壹份“U盘”（电子文件中含全套竞标文件）至常州市新北区汉江西路118号1号楼3楼（江苏常信招标代理有限公司）。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 书面原件形式递交。（注：询问函：① 必须加盖投标人公章；② 以采购代理机构收到时间为准。否则采购代理机构有权拒收其询问函） 询问时间：2023年7月17日11:30前 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏常信招标代理有限公司； 联系电话：0519-68979195； 通讯地址：常州市新北区汉江西路118号1号楼3楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 服务费按照下列标准收取并由成交供应商承担，中标供应商应在领取中标通知书时将中标服务费付至招标代理机构收取投标保证金的帐户。 收费标准： 服 费 务 率 类 型 成交金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. ………; ………. 1.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 2.采购代理服务收费按上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000元收取。 收款单位：江苏常信招标代理有限公司 收款银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新桥支行 银行账号：11023 000 000 19883 缴纳时间：领取成交通知书前 |

投标人须知

一   说  明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6信息安全产品

5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

6 投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7 招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章资格审查

第四章评标程序、评标方法和评标标准

第五章采购需求

第六章拟签订的合同文本

第七章投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.2.3投标报价时综合单价包含的风险范围：包含但不限于采购范围内相应货物（服务）设计、制造、采购、供货、运输（至指定地点）、仓储、装卸、安装到位、调试、检测、产品保护、备品备件、验收、移交、售后服务、培训、质保期服务、专利技术和完成这些工作所需的设备、材料、工器具、人工、机械、各种税费以及其他相关服务，招标人不再支付其他任何费用。

11.2.4本项目采用固定总价。

11.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13 投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14 投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

14.3本文件所表述的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章、部门专用章、财务专用章等印章。盖章是指加盖鲜章。

四   投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

16 投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18 开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19 资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

20.3开标后，采购代理机构将组织评标委员会进行评标。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合相关规定。评标委员会成员按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。

20.4评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

20.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

20.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

20.4.3对投标文件进行比较和评价；

20.4.4推荐中标候选人名单，或受采购代理机构委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

20.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.5评标委员会成员应当履行下列义务：

20.5.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

20.5.2按照招标文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

20.5.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

20.5.4负责评标报告的起草；

20.5.5配合相关部门的投诉处理工作；

20.5.6配合采购代理机构答复投标人对中标结果提出的质疑。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22 确定中标人

22.1采购人授权评标委员会直接确定中标人，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23 中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网、江苏常信招标代理有限公司网站公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25 签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26 询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一   资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二   资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 提供证明文件的复印件 |
| 1-2 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函(如有) | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | - 无 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一   评标程序

1 投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1为了有助于对投标文件进行审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.2评标委员会可要求投标人就澄清的问题作出答复，该答复经投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。

2.3投标人在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出招标文件的范围及改变投标文件的实质性内容。

2.4投标人拒不按照评标委员会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.7投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.8投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.8.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.8.2-2.8.7项规定修正。

2.8.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.8.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.8.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.8.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.8.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.8.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.9落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.9.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.9.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.9.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.9.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.9.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.9.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.9.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.9.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /  。

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /  。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

4 确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.8、2.9调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二   评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（30分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价 |
| 二、主观分（17分） |  |  |  |  |
| 1 | 项目实施方案 | 投标文件中需提供完整的项目实施方案：包括施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体安装调试方案等。根据实施方案的全面性、完整性、科学性。 1、方案详细完善，安装调试过程规范，符合现场实际情况，人员配备合理，有严格的质量监控程序，得9分； 2、方案详细程度一般，安装调试过程规范性一般，基本符合现场实际情况，人员配备较合理，有简单的质量监控程序，得5分； 3、方案简单，安装调试过程规范性一般，不符合现场实际情况，人员配备不合理，没有质量监控程序，得2分； 未提供的不得分。 | 9 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 2 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案，并针对本次项目提供响应标准、备件体系、故障解决方案、故障服务响应时间、培训内容、专业技术人员保障等服务内容。 1、内容科学合理、完整、切实可行，得5分； 2、内容较为合理、完整、可行，得3分； 3、内容合理性、完整性、可行性一般，得1分； 未提供的不得分。 | 5 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 3 | 培训服务 | 根据投标人提供的培训服务方案进行综合评审： 1、方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得3分。 2、方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分。 3、方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。 未提供不得分。 | 3 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 三、客观分（53分） |  |  |  |  |
| 1 | 技术参数响应情况 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合技术要求的得30分，加“▲”条款每有一项负偏离的扣2分，扣完为止。 | 30 | 便于评分，提供在偏离表中逐条列出技术参数证明材料所在页码。投标人需如实填写所投产品参数并提供相关证明材料复印件并加盖公章。 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人提供2020年以来（时间以合同签订时间为准）类似供货项目的业绩，每提供一份得1分，最高得3分。 | 3 | 提供合同及中标通知书复印件。未提供或提供不全不得分。 |
| 3 | 企业实力 | 1、投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级证书及以上得1分。 2、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、OHSAS45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系认证的,每项得1分，最高得3分。 3、投标标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，每有1个得2分，本项最高得4分。 4、投标人具有信息安全服务资质认证证书（CCRC信息安全服务）得2分。 5、投标人具有有效期内的ITSS（信息技术服务运行维护标准）符合性证书，得2分。 | 12 | 提供相关证书、认证证书复印件或官方查询网址加盖公章，未提供不得分。 |
| 4 | 拟投入本项目人员 | 1、投标人需配备项目经理1名，其具有注册一级建造师（机电工程专业）证书得2分，注册二级建造师（机电工程专业）证书的得1分，最高得2分。 2.投标人需配备技术负责人1名，其具有高级网络规划设计师证书的得2分。 3.投标人配备的其他参与人员，具有注册信息安全专业人员CISP证书的得2分；具有HCIP、H3C SE或者同档次网络工程师证书的得2分。 | 8 | 提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月（自开标之日起往前推算）中的任意一个月社保证明材料复印件加盖公章，未提供不得分。 |

注：

1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供复印件并加盖鲜章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评审依据，不得分。

3.为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

- 第五章   采购需求

本项目为常州市兰陵小学网络及音视频系统改造项目包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

1.项目编号：常信采公开2023008

2.项目名称：常州市兰陵小学网络及音视频系统改造项目

3.项目预算金额及最高限价：120万元

4.合同履行期限：合同签订后30天到货并安装调试完毕。

5.质保期：自验收之日起算，项目整体质保3年。

6.采购清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 功能需求及技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线 |  |  |  |
| A | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 1、180度六类非屏蔽模块。 2、传输标准超过ISO/IEC 11801 E级 、AS/NZS 3080：2003 E级。 3、传输速率≥250MHz条件下的传输要求，最少可插拔1000次以上，可卡接22到23AWG线规的导体。 4、接触针为磷青铜50um镀金层，打线柱100um。 | 个 | 260 |
| 2 | 86型单口面板 | 1、86单口面板。 2、所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料。 3、可以垂直或者45度安装信息模块，带防尘盖，带电话、电脑标记，带有透明标识系统。 4、乳白色，抗老化，永不变色。 | 个 | 212 |
| 3 | 86型双口面板 | 1、86双口面板。 2、所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料。 3、可以垂直或者45度安装信息模块，带防尘盖，带电话、电脑标记，带有透明标识系统。 4、乳白色，抗老化，永不变色。 | 个 | 24 |
| B | 水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线。 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B、2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5。 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能，护套（PVC）聚氯乙烯。 | 箱 | 60 |
| C | 垂直子系统 |  |  |  |
| 1 | 大对数电缆 | 1、规格：室内3类25对大对数线缆。 2、标准：UL 444，EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。 3、材料：填充物透明聚乙烯防水层，中心多股抗拉纤维每芯带有彩色护套，护套（PVC）聚氯乙烯。 | 米 | 400 |
| 2 | 室外单模光缆 | 1、规格：24芯室外9/125单模层绞式轻铠装光缆。 2、光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G、651、IEC793技术要求。 3、紧套光纤外有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏。 4、轻铠装结构，中心有一根的钢丝用于增强硬度，外面一层为高强度中心松套管围绕着中心加强钢丝，松套管外面为双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能。 | 米 | 400 |
| D | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 网络配线架 | 1、规格：六类24口智能检测数据配线架 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 ，TIA/EIA-568-B、2 3、结构：配线架带有标识系统设计，独立模块自带直插式平滑防尘门装置以及引线框技术。 4、性能：可插拔1500次以上和大于30次的重复端接，传输速率≥150MHz条件下的传输要求，材料：材料采用ST-12中碳钢，表面厚度为1.6mm。 | 个 | 11 |
| 2 | 理线器 | 1、规格：网络理线架 2、单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理。 3、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环。 4、采用滑槽式封闭结构，全金属材质，管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。 | 个 | 22 |
| 3 | 网络跳线 | 1、规格：2米六类数据软跳线。 2、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B、2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准。 3、跳线内部7*0、2多芯软线结构。 | 根 | 260 |
| 4 | 48芯光纤配线架 | 1、规格：48芯LC接口光纤配线架（含耦合器）。 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。 3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件。 4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有4个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架。 5、结构：为19英寸机箱适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。 | 个 | 1 |
| 5 | 24芯光纤配线架 | 1、规格：24芯LC接口光纤配线架（含耦合器）。 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。 3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件。 4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有4个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架。 5、结构：为19英寸机箱适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。 | 个 | 2 |
| 6 | 光纤尾纤 | 1、规格：9/125 1.5M单模单芯光纤尾纤。 2、由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成。 3、符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准。 4、光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷。 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 | 根 | 96 |
| 7 | 机柜 | 1、规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜 2、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准。 3、结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇 4、材料：优质冷轧钢板 5、黑色，脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理。 | 台 | 6 |
| 8 | 110配线架 | 1、规格：100对机架式110跳线架。 2、性能：满足T-568A CAT、5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输。 3、110连接端子有4对及5对两种规格，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次端接，可承接22~26AWG规格的芯数线缆。 4、配线架可与背板组装在一起，便于19寸机柜或机架安装。 5、采用阻燃PVC材质，符合UL94V-0阻燃性标准。 | 个 | 4 |
| 9 | RJ45/110跳线 | 1、110-RJ45语音跳线，2米。 2、110-RJ45型跳线是由鸭嘴端接头、RJ45和软线组成，性能符合TIA/EIA 568-B、2中规范的性能要求。 3、导体采用多股绞合线24AWG，无氧圆铜（纯度99、99%）。 4、端接头簧片采用磷青铜，50μi镀金。 5、端接头的端合次数≥750次。测试拉力≤200N。最小弯曲半径≥20mm。 | 根 | 28 |
| 10 | 光纤熔接 | 含连接件等 | 芯 | 96 |
| 11 | 塑料线槽 | PVC40*20 | 米 | 500 |
| 12 | 明敷线管 | PVC25 | 米 | 100 |
| 13 | 辅材 | 施工辅材，含前端塑料明盒及其他相关未列清单但施工所需全部辅材 | 项 | 1 |
| 14 | 集成服务 | 现有3个设备间约200个信息点位线路拆除，3台机柜及相关网络设备拆除并搬运至指定位置，不影响校园监控及无线正常运行。 | 项 | 1 |
| 二 | 计算机网络 |  |  |  |
| 1 | 上网行为管理 | 一、硬件及性能指标 1、1U，4个千兆电口,单电源,无个扩展槽位,建议适配带宽：200M，内存：4G，硬盘容量：1T；网络吞吐量800M，最大并发数51.2万，最大新建连接10000。 2、支持http代理、https透明代理、全透明代理、二级代理、DNS代理、dns缓存。 3、支持即插即用功能，不管电脑的IP如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网。 4、含3年系统版本、URL库及应用特征库升级许可。 二、网络功能： 1、支持ISP自动地址表（电信、移动、联通等）的策略路由的选路方式。 2、支持PPPoE拨号以及负载均衡。 3、支持多链路冗余切换。 4、支持DHCP Replay/Server。 三、安全防护 1、支持基于策略方向、源地址、目的地址、服务、生效时间的安全策略。 2、支持内网代理、一对一地址转换、端口映射、服务器池、Nat66、Nat64。 3、▲支持对TCP、UDP、ICMP、TCP SYN超时时间，无回应UDP超时时间设置，并能支持按照新建会话与总会话比例设置老化开始或者结束（提供产品界面截图并加盖供应商公章）。 四、用户管理 1、对于未创建的用户，可根据其IP 地址、MAC地址、主机名或者VLAN ID等作为新用户名自动创建帐户，并可同时绑定 IP、绑定 MAC、绑定 IP+MAC、绑定VLAN，并自动分配到指定用户组，享有指定网络权限。对于创建好的用户也支持绑定 IP、绑定 MAC、绑定 IP+MAC、VLAN绑定。 2、支持认证用户手册登陆修改密码，支持自定义密码复杂度（包括长度、英文字母、数字、特殊字符的多种组合方式），另外支持密码有效期。 3、▲支持隐藏设备源地址，替换成可自定义的伪装地址（提供产品界面截图并加盖供应商公章）。 4、支持通过磁卡识别用户身份，并对用户做控制。 五、行为管控 1、包含50种个以上分类，至少2000万条预分类的URL地址库；支持6000种以上的应用，至少支持2400种以上的移动应用默认支持L2TP协议剥离、GRE协议剥离、LWAPP协议剥离、CAPWAP协议剥离，并支持自定义协议剥离。 2、▲支持url白名单，添加到白名单的url不受策略控制和审计，ip白名单，添加到白名单的ip不受策略控制和审计（提供产品界面截图并加盖供应商公章）。 六、流量控制 1、支持设备在各个工作模式的线路带宽设置。 2、支持基于源ip、地址薄、用户及用户组的流控策略。支持基于每个人的限速以及整体限速。 3、支持基于每天的时长、流量、服务、每天登陆次数和单词在线时长来显示用户使用网络，达到限额限制后会提示相关用户在应用限额限制内。 七、用户行为分析 1、基于个人的所有行为监控报表，包括：网页标题记录、发贴记录、网页评论记录、在搜索引擎上的搜索记录、网页文件上传记录、URL访问记录、即时通讯的登录信息/聊天内容/文件传输记录、邮件记录（详细内容、附件）、FTP登录信息/上传记录/下载记录。 2、支持基于流量、会话、用户及其用户组统计。 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 1、交换容量≥47.7Tbps，包转发性能≥10065Mpps。 2、主控引擎与业务板卡完全物理分离，采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；实配主控、双电源，千兆以太网光口≥24个，千兆以太网电口复用≥12个，万兆以太网光口≥4个。 3、▲为提升整体网络可靠性，支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。 4、▲支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包。 5、完善的虚拟化功能，支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化。 6、支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像。 7、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议。 8、▲支持健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控。 9、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 10、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书。 （以上3、4、8条参数须提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 台 | 1 |
| 3 | 24口千兆交换机 | - 交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps。 - 2、固化1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28。 3、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 4、支持公有以太网多环保护技术，国际标准为核心以太网设计的二层链路冗余备份协议。 5、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 6、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、Syslog、Web。 | 台 | 5 |
| 4 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 12 |
| 5 | 放装AP | 802.11ac Wave 2；2GE；双频4流；1267Mbps；20dBm；12.95W；支持云/胖/瘦AP | 台 | 30 |
| 6 | 高密AP | Wi-Fi 6（802.11ax），三频6流，3个GE电，接入速率5.375Gbps，智能天线，BLE,1 USB，23dBm | 台 | 4 |
| 7 | 无线授权 | 无线接入授权，支持接入校园现有无线控制器，实现新老AP同一管理。 | 个 | 32 |
| 8 | POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用业务千兆口28。 2、交换性能≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥96Mpps/126Mpps。 3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率30W，整机最大输出功率≥370W。 4、支持STP、RSTP、MSTP协议；支持4K个VLAN。 5、▲支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势,支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计。 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 7、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 8、▲支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备等、支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享。 9、支持支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入。 10、▲为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准。 （以上5、8、10条参数须提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 台 | 2 |
| 9 | 光纤跳线 | 9/125单模双芯光纤跳线 | 对 | 12 |
| 10 | 程控交换机 | 4进32出程控交换机 | 台 | 1 |
| 三 | 校园广播 |  |  |  |
| A | 控制中心 |  |  |  |
| 1 | IP网络广播主机（含软件） | 一、服务器： 1、具备抽屉式键盘及鼠标触控板、17寸触摸电容屏、CPU i7、内存8G、存储256SSD+2T机械盘。 2、最大分辨率4096x2304@60Hz。 3、支持≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×PS/2接口、≥1路网口。 4、显示接口：DP接口≥1、HDMI接口≥2个、VGA≥2个、DVI≥1个。 二、软件功能 1、采用BS架构，网络化设计，支持局域网。 2、平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作。 3、平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播服务器媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目。 4、平台支持对终端远程设置音量、开关机、逻辑地址、锁定、解锁、唤醒等功能。 5、平台支持登录时间、IP地址、退出时间、电话、短信、发布内容等记录存储，并支持上述内容查询。 6、平台支持对终端通过表格和树型结构显示设备所在单位、地址以及在线状态，平台可随时监测和查询各终端即时工作状态，不同模块的终端在线状态通过图标、文字颜色等不同的显示形式体现。 7、平台支持多套流程（定时）广播功能，对终端进行定时广播设置，系统自动执行已设置好的广播流程，实现无人值守。 8、平台具有终端故障统计分析功能，并能生成饼图和报表。 9、平台支持本地服务器、远程等方式对媒体库信源导入。支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。 | 套 | 1 |
| 2 | IP音频采集器 | 1、≥4.3英寸TFT真彩液晶显示屏。 2、支持三种采播模式。 3、≥1路短路输出，≥2路短路输入。 4、≥3路线路（AUX）和≥2路（MIC）输入，≥1路EMC输入，每个通道独立音量调节功能。 5、≥1路EMC输入接口。 6、内置3路电源管理。 | 台 | 1 |
| 3 | 调音台 | 1、≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出。 2、提供+48V幻像电源。 3、≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前。 4、采用≥16种数字显示延时数码效果器。 5、内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V。 | 台 | 1 |
| 4 | 寻呼话筒 | 1、桌面式设计，触屏≥7英寸。 2、支持分区快捷键设置≥8路，支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播。 3、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4、本地直接播放U盘里的音乐节目，可将U盘里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备。 5、内置网络隔离防雷处理电路。 | 台 | 1 |
| 5 | 有线话筒 | 1、换能方式：电容式。 2、频率响应：20Hz-20kHz。 3、指向性：心型向性。 4、输出阻抗（欧姆）：200Ω。 5、灵敏度：-42dB±2 dB。 | 台 | 1 |
| 6 | 监听有源音箱 | 1、内置D类数字功放。 2、具有≥5寸低音单元，≥3寸纸盆高音。 3、支持DC供电和POE供电。 4、额定功率：≥2*25W（8Ω定阻）。 | 台 | 1 |
| 7 | 电源时序器 | 1、采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器。 2、可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A。 3、具备6、35短路触发接口。 4、为了避免对扩声系统干扰，支持智能截频FILTER多重净化技术。 | 台 | 1 |
| B | 分控设备 |  |  |  |
| 1 | 分控电脑 | I5、8G内存、256G SSD,键鼠套装，22寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 2 | 分控软件 | 1、管理节目库资源。 2、编程定时任务。 3、支持终端音频采播功能。 4、支持本地音频采集功能。 5、支持终端监听。 6、支持音频终端外控电源管理。 7、支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置。 8、支持报警任务自动解除报警功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 寻呼话筒 | 1、桌面式设计，触屏≥7英寸。 2、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 3、本地直接播放U盘里的音乐节目，可将U盘里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备。 4▲、内置网络隔离防雷处理电路（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）。 | 台 | 1 |
| C | 公共广播设备 |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 1、额定功率（100V）：10W。 2、额定功率（70V）：6W。 3、灵敏度≥89dB。 4、频率响应：130-16KHz。 | 只 | 32 |
| 2 | 音柱 | 1、额定功率(100V)：30W。 2、灵敏度≥93dB。 3、频率响应：110-15KHz。 | 只 | 4 |
| 3 | 网络功放 | 1、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)。 2、具有240W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 3、≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 4、≥2路音频信号辅助输出接口。 5、内置智能电源管理。 6、内置消防短路接入。 | 台 | 4 |
| D | 教室终端 |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1、一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱。 2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒。 3、支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码。 4、内置D类数字功放，2×25W功率输出。 5、分频设计，具有5寸低音单元，3寸纸盆高音。 6、软件远程调节网络音频输出音量。 7、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 8、支持DC供电和POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择。 | 对 | 37 |
| E | 田径场分控设备 |  |  |  |
| 1 | 音柱 | 1、输入电压：100V。 2、额定功率：70W。 3、频响：140HZ-15KHZ。 | 只 | 6 |
| 2 | IP终端 | 1、内置消防短路接入。 2、≥2路2200W大功率功放电源接口。 3、接口：≥1*RJ45网口，≥1路音频输出 ≥1路24V控制。 | 台 | 1 |
| 3 | 纯后级功放 | 1、70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥1000W。 2、带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能。 3、自带节能功能选择开关。 4、节能环保，无信号输入时，15分钟系统自动进入待机状态，待机功率小于8W。 5、输入灵敏度:1V0dBV。 6、信噪比≥95db。 | 套 | 1 |
| 4 | 无线手持话筒 | 1、两通道无线手持麦克风。 2、振荡方式：锁相环频率合成。 3、采用500MHz-900MHz的频率带宽，提供不少于200个频道选择，避开各类干扰。 4、▲为了提高话筒的抗干扰能力，具备抗EMI、RFI电磁干扰技术（提供证明材料复印件加盖供应商公章）。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线信号放大器 | 1、频率范围：500-950MHz。 2、阻抗：50Ω。 3、频宽：450MHz。 | 台 | 1 |
| 6 | 延长线 | 30米 | 根 | 2 |
| 7 | 调音台 | 1、≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出。 2、提供+48V幻像电源。 3、≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前。 4、采用≥16种数字显示延时数码效果器。 5、内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V。 | 台 | 1 |
| 8 | IP音频采集器 | 1、≥4.3英寸TFT真彩液晶显示屏。 2、支持三种采播模式 3、≥1路短路输出，≥2路短路输入。 4、≥3路线路（AUX）和≥2路（MIC）输入，≥1路EMC输入，每个通道独立音量调节功能。 5、≥1路EMC输入接口，。 6、内置3路电源管理， | 台 | 1 |
| 9 | 电源时序器 | 1、采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器。 2、可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A。 3、具备6、35短路触发接口。 4、为了避免对扩声系统干扰，支持智能截频FILTER多重净化技术。 | 台 | 1 |
| 10 | 机柜 | 600mm*600mm*1200mm。前钢化玻璃后板门 。方孔条厚度≥2.0mm、安装梁厚度≥1.5mm。含2个/组风扇配件及8位国标排插。 | 台 | 1 |
| F | 线路 |  |  |  |
| 1 | 室内广播线 | RVS2*1.5 | 米 | 1600 |
| 2 | 室外广播线 | RVS2*2.5 | 米 | 600 |
| 3 | 管路 | PVC25 | 米 | 300 |
| 四 | 报告厅音视频系统 |  |  |  |
| A | 发言子系统 |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 1、具备470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、740-790MHz、807-857MHz五个通道模块频率范围选择。 2、主机具备≥2×1.8寸高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 3、手持话筒具备≥1.0寸高亮度LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 4、每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； | 套 | 2 |
| 2 | 无线耳麦话筒 | 1、具备470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、740-790MHz、807-857MHz五个通道模块频率范围选择。 2、主机具备≥2×1.8寸高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息。 3、配备2只耳麦，耳麦话筒发射器具备≥1.0寸高亮度LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息。 4、每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度。 5、具备高低≥2种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率。 | 套 | 1 |
| 3 | 无线会议话筒 | 1、一拖四，采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，避开各类干扰。 2、主机具备≥4×1.8寸高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息。 3、每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度。 4、具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小。 | 台 | 1 |
| 4 | 智能天线分配器 | 1、系统采用≥620-960MHz频段，可连接四套无线话筒主机互不干扰。 2、放大信号接收距离≥100米，信号稳定可靠。 3、具备≥4路外置设备供电接口，可为四套无线话筒主机供电。 4、具备≥2路级联接口。 | 台 | 1 |
| 5 | 全向天线 | 1、采用圆极化双天线，发射功率更大。 2、采用≥540-960MHz频率范围。 3、全方向增益≥8dB。 4、采用50欧阻抗。 | 只 | 2 |
| 6 | 延长线 | 1、采用30米专业带屏蔽层线缆。 2、用于天线到分配器或会议主机之间连接线缆。 | 条 | 2 |
| 7 | 数字专业前置 | 1、具有卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节。 2、采用2Bit数据总线和32Bit DSP。 3、音乐设有7段参量均衡，话筒设有15段参量均衡。 4、主输出设有5段参量均衡，有压缩限幅器。 5、中置输出、超低音输出及后置输出均设有3段参量均衡。 6、麦克风反馈抑制模式≥4种。 7、话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出，均设有压限及延时功能。 | 台 | 1 |
| 8 | 数字反馈抑制器 | 1、≥1.8寸LCD彩屏显示当前设备工作状态和系统输出电平。 2、≥六路MIC平衡（非平衡）信号输入和≥两路平衡信号输出，每一路平衡输入带独立增益调节和48V幻象供电。 3、前面板一键设置设备反馈、旁通工作模式，操作极其简单。 4、第六路话筒可以单独设置反馈、旁通工作模式。 5、≥两组莲花（RCA）辅助输入和≥两组莲花（RCA)辅助输出，兼容连接更多设备。 6、频率响应：20Hz-20KHz。 | 台 | 1 |
| B | 扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 1、不少于20路输入:12个MIC输入, 2组立体声输入，1个S/PDIF数字输入，1个USB输入。 2、模拟输出：8个XLR输出端口，2个监听输出。 3、数字输出：1个S/PDIF数字输出和1个AES/EBU输出。 4、8个母线（4个单声道，4个立体声）。 5、1个7寸1024x600的触摸屏。 6、9个100mm行程的电动推子。 7、USB口支持场景文件存储、支持立体声录音和放音 8、支持iPad遥控。 | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 1、通道4输入/8输出，面板界面具备功能按钮。 2、高性能DSP处理器，输入采用24 bit，48kHz的AKM A / D转换器。 3、数字处理包括：增益、极性转换、参量均衡器、棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由，D / A转换器使用24位delta-sigma转换器。 4、每路输入可控制增益、延迟和六个滤波器 。 5、可存储多达30个预置。预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据。 | 台 | 1 |
| 3 | 主音箱（利旧） | 利旧，原15寸音箱吊装 | 只 | 2 |
| 4 | 主扩功放 | 1、输出功率8Ω：≥800W×2。 2、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择。 3、输入灵敏度：0.775V/1.4V。 4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 。 5、▲具有≥2.8英寸TFT真彩屏，具有功放状态显示、温度显示、音量显示、输入灵敏度显示、保护状态显示（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）。 6、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能。 7、功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能。 | 台 | 1 |
| 5 | 超低音箱 | 1、低音：≥18寸，≥650W，≥100芯220磁。 2、阻抗：8Ω。 3、频率响应：35Hz-500Hz。 4、输入灵敏度：≥95dB/w/m。 5、最大声压级：≥120dB。 6、构成：18"Woofer。 7、额定功率：≥650W。 | 只 | 2 |
| 6 | 超低功放 | 1、输出功率8Ω：≥1000W×2。 2、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择。 3、输入灵敏度：0.775V/1.4V。 4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 。 5、具有≥2.8英寸TFT真彩屏，具有功放状态显示、温度显示、音量显示、输入灵敏度显示、保护状态显示。 6、▲具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）。 7、功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能。 | 台 | 1 |
| 7 | 辅助音箱（利旧） | 利旧，原音箱不变 | 只 | 4 |
| 8 | 辅助功放 | 1、输出功率8Ω：≥600W×2。 2、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择。 3、输入灵敏度：0.775V/1.4V。 4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 。 5、具有≥2.8英寸TFT真彩屏，具有功放状态显示、温度显示、音量显示、输入灵敏度显示、保护状态显示（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）。 6、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能。 7、▲功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）。 | 台 | 2 |
| 9 | 返听音箱 | 1、低音单元10寸，高音单元1.3寸。 2、阻抗：8Ω。 3、额定功率：≥250W。 4、频率响应：65Hz-20KHz。 5、输入灵敏度：≥96dB/w/m。 6、最大声压级：≥122dB。 7、扩散角度：≥80°（H）×50°（V）。 | 只 | 2 |
| 10 | 返听功放 | 1、输出功率8Ω：≥400W×2。 2、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择。 3、输入灵敏度：0.775V/1.4V。 4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 。 5、具有≥2.8英寸TFT真彩屏，具有功放状态显示、温度显示、音量显示、输入灵敏度显示、保护状态显示。 6、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能。 7、功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能。 | 台 | 1 |
| 11 | 电源时序器 | 1、采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器。 2、可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A。 3、具备6.35短路触发接口。 4、▲为了避免对扩声系统干扰，支持智能截频FILTER多重净化技术（提供证明材料复印件并加盖供应商公章）。 | 台 | 2 |
| 12 | 机柜 | 600x600x2000mm，前玻璃后网孔 | 台 | 1 |
| 13 | 线材 | 金银线、音频连接线等安装所需线材 | 批 | 1 |
| C | 显示子系统 |  |  |  |
| 1 | LED条屏 | 1、点间距：4.75mm。 2、封装方式：SMD封装单红。 3、亮度：≥3000。 4、显示屏尺寸：10.336M*0.456M，整屏分辨率：2176*96。 5、包含框架、控制系统、配电系统等。 | 套 | 1 |
| 2 | 全彩LED显示屏（核心产品） | 1、显示屏有效显示尺寸: 宽≥8m，高≥3.0m，整屏分辨率:3200*1216。 2、像素点间距≥2.5mm，像素点密度≥160000点/m2，每个像素点采用1纯红 1纯绿 1纯蓝三像素，表贴三合一封装。 3、刷新率:3840Hz。 4、维护方式:支持模组、接收卡前维护。 5、PCB 板: PCB 采用F-4 材质，灯驱合一。 6、平整度:≥1 mm、拼接缝相对错位值≥1mm。 7、对比度:≥5000:1。 | ㎡ | 24.32 |
| 3 | 控制系统 | 1、单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据或32组串行数据。 2、支持8bit视频源输入。 3、支持低亮高灰、色温调节。 4、支持亮、色度一体化逐点校，标定标序。 5、支持任意抽行、抽列、抽点。 6、支持画面旋转、固件快速升级和快速下发校正系数、数据组偏移、环路备份、固件程序备份和回读、网线状态监测。 7、为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护。 8、▲支持RGB Gamma 独立调节功能，修正颜色跳变及偏色，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 9、▲支持色域调整功能，可根据视频源、图像所采用的色彩空间选择对应的输出方式，使显示屏的色彩呈现更精准，可解决因显示屏色域差异而导致的颜色失真问题。 （以上8、9条参数须提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 套 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 1、支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI。 2、最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置。 3、最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点。 4、支持视频源任意切换，任意缩放。 5、支持三画面显示，位置、大小可自由调节。 6、支持接收卡任意位置标准实时故障信息报警显示。 7、支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热，屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命。 8、视频控制设备可支持EUT的连接方法。 9、高带宽数字内容保护技术，为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4 技术。 10、具备电击和能量危险的防护。 11、▲快速探测接收卡回传网线之间连接情况，通过回传误码分析接收卡之间网线传输速率是否符合要求通讯标准（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）。 | 台 | 1 |
| 5 | 框架结构 | 定制安装背架结构及包边 | 套 | 1 |
| 6 | 配电系统 | 20KW配电柜带远程控制系统 | 套 | 1 |
| 7 | 控制电脑 | I5、8G内存、256G SSD,键鼠套装，22寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 8 | 无线投屏网关 | 1、6核CPU，内置Android 9.0操作系统，存储容量16G ROM，系统内存4G RAM。 2、输出端子：2路HDMI OUT，HDMI支持双屏异显、双屏同显，方便客户端展示。 3、▲无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频率：2.4G/5GHZ(提供产品无线电发射设备型号核准证复印件并加盖供应商公章)。 4、支持局域网传屏，手机、电脑可通过软件进行局域网投屏，传输延迟≤70ms。 5、手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示。 6、支持MAC OS、Windows、Android、IOS和Linux五种系统的投屏。 7、输出分辨率：支持单画面分辨率为4K并且帧率最高达60的视频输出。同时也支持双屏异显，一路画面分辨率为4K，一路画面为1080p的视频输出。 8、无线热点可隐藏整机无线热点SSID,避免整机热点对网络的视觉干扰。 | 套 | 1 |
| 9 | 线材 | 电源电缆、信号控制线 | 批 | 1 |
| E | 灯光子系统 |  |  |  |
| 1 | 面光灯 | 1、额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2、光源：1颗100W COB原装灯珠 3、封装技术：板上芯片封装 4、功耗:100W 通道:3CH 5、颜色:正白、暖白双色 6、光束角度:60度 7、频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 | 台 | 8 |
| 2 | 一顶帕灯 | 1、额定电压:AC90-240V 50-60Hz。 2、灯泡:LED 54颗3W三合一RGB全彩灯珠。 3、功耗:180W 通道:8CH。 4、颜色:无限的RGB颜色混色系统。 5、光束角度:15度。 6、频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒。 | 台 | 7 |
| 3 | 一顶会议灯 | 1、额定电压：AC110-240V。 2、功率：200W。 3、光源数量：432颗LED灯珠。 4、颜色：暖白。 5、控制模式：声控、自走、DMX512控制。 | 台 | 6 |
| 4 | 二顶帕灯 | 1、额定电压:AC90-240V 50-60Hz。 2、灯泡:LED 54颗3W三合一RGB全彩灯珠。 3、功耗:180W 通道:8CH。 4、颜色:无限的RGB颜色混色系统。 5、光束角度:15度。 6、频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒。 | 台 | 7 |
| 5 | 二顶会议灯 | 1、额定电压：AC110-240V。 2、功率：200W。 3、光源数量：432颗LED灯珠。 4、颜色：暖白。 5、控制模式：声控、自走、DMX512控制。 | 台 | 6 |
| 6 | 金刚1024灯光控台 | 1、DMX512通道数：1024。 2、电脑灯的配接数量：96。 3、电脑灯重新配接地址码：支持。 4、每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道。 5、可保存的场景数量：60，可同时运行的场景数量：10。 6、场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步。 | 台 | 1 |
| 7 | 直通硅箱 | 1、12路电源输出（每路输出4KW）。 2、配备二级开关，符合供电规范。 3、指示灯显示三相电源状态。 4、电源供电：380Volt±10%AC，50Hz/60Hz。 | 台 | 1 |
| 8 | 信号放大器 | 1、8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0)。 2、2路DMX512数码输入，8路DMX512直接输出。 3、输入/输出光电隔离。 4、8路独立放大驱动输出。 5、信号放大整形功能，延长信号传输距离。 6、增强数据总线接入设备数量的能力。 7、保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 | 只 | 1 |
| 9 | 大号灯钩 | 全铝质承重：80kg，卡管：40-58mm | 个 | 34 |
| 10 | 保险绳 | 规格：4mm。长度：80mm。承重：50kg | 条 | 34 |
| 11 | 固定灯杆 | 定制灯杆，长度≥8米 | 道 | 1 |
| 12 | 大理石台口 | 根据舞台台口定制，替换原有大理石 | 批 | 1 |
| 13 | 线材 | 电源线、控制线缆 | 批 | 1 |

二、付款方式

合同签订后支付合同价款30%，货物到达采购人指定地点完成安装并验收合格后，按要求开具发票，采购人收到发票后30日内付至合同价的100%。

- 第六章 拟签订的合同文本

甲方：                                               签订地点：

乙方：                                               签订时间：2023年 月  日

代理机构：江苏常信招标代理有限公司                   项目编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标代理机构江苏常信招标代理有限公司  年  月  日进行的                采购项目（项目编号：                ）的采购结果，经双方协商一致，签订本合同。

一、总则

乙方按甲方要求，为甲方提供的设备采购项目具体服务内容见下表（单位：元）：

| 序号 | 采购计划单号 | 货物名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ￥ |  | ￥ |
| 合计 | 合计金额：人民币大写 元整（小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

本合同金额为人民币大写：人民币            元整 （￥            元）。项目的具体服务要求见代理采购机构的采购文件中项目需求。

二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.              号采购文件；

2．乙方提交的响应文件；

3．乙方提交的其他资料及承诺。

三、质量保证

乙方所提供的设备和服务必须符合国家有关标准和             号采购文件（含技术说明）的要求。

四、维保服务时间

乙方向甲方提供     年免费质保。

五、付款方式

本项目按实结算，结算货币为人民币。

合同签订后支付合同价款30%，货物到达采购人指定地点完成安装并验收合格后，按要求开具发票，采购人收到发票后30日内付至合同价的100%。

六、服务承诺

1．乙方所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能；

2．质保期内，乙方在收到通知后 7 日内对甲方的维修或更换有缺陷的货物或部件的请求提出解决方案，并尽快解决。质保期内，对于存在质量问题或做工、材料缺陷的产品或零件，乙方给予免费维修或更换；

3．乙方必须在合同签订后按甲方送货至甲方指定地点（合同价包含货运、卸车吊装、搬运等所有费用），乙方提供免费安装、调试；

4．乙方免费对甲方使用人员进行设备使用培训，安装、调试、验收合格后，乙方随时接受甲方有关常见故障的预防和安全操作的规程咨询；

5．硬件产品质保期过后，乙方负责后续服务和维修备件，定期检查，维护；

6．软件产品在质保期内免费维修、维护，免费提供软件升级；免费提供人员技术培训和提供与软件使用相关的文档资料。

七、违约责任

1．任何一方出现违约，由此造成的直接经济损失均由违约方负责赔偿；

2．乙方若逾期交付，违约金按每天赔偿合同总价的0.2%计算，一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

八、不可抗力

1．如果任何一方由于自然灾害、战争、类似于战争的情况、禁令、骚乱、罢工、封锁和其他不可预见和不受控制的意外事故，而不能履行或迟延履行本合同的义务，则该方不应对另一方承担任何责任；

2．如果发生了不可抗力，受影响方应在不可抗力发生后的7天内及时通知另一方，并在不可抗力发生后的15天内提交由当地相关部门印发的用于证明不可抗力发生的文件材料。双方当事人应当协商并形成最佳解决方案，用于解决因不可抗力而导致的对本合同的迟延和中断履行。如果不可抗力持续严重影响本合同项下重要义务的履行达3个月之久，则任何一方均有权以书面形式提前30天通知终止本合同。

九、争议解决方式

甲乙双方通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始10个工作日内仍不能解决，双方可将争端提请诉讼。在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款，双方仍需履行。管辖法院为甲方所在地的法院。

十、其他约定事项

见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

十一、合同生效

本合同自甲乙方盖章签字及见证方盖章签字之日起生效，如有变动，必须经三方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证方执壹份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

甲方：（盖章）              乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：              法定代表人或委托代理人：

经办人：                              经办人：

地址：                                地址：

电话:                                 电话:

开具发票信息：

单位名称：                            单位名称：

银行账号：                            银行账号：

开户行：                              开户行：

统一社会信用代码（税号）：            银行行号：

统一社会信用代码（税号）：

见证方：代理机构（章）:江苏常信招标代理有限公司

法定代表人：

经办人：

电话：

以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见采购文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 1-1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件

- 1-2 投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：   （甲方名称）

江苏常信招标代理有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1中小企业声明函（非实质性格式）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

二、商务技术文件格式

- 1  投标函

投标函

致：

江苏常信招标代理有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:      性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件或扫描件打印（加盖骑缝公章）。

| （正面） | （反面） |
| --- | --- |

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.法定代表人参加竞标时，须携带并按要求提交本人身份证原件。

2.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

3  授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：本人   （法定代表人姓名）   系    （投标人名称）      的法定代表人，现授权委托   （被授权人的姓名）    为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于          年          月          日起签字生效，特此声明。

被授权人情况如下（必填）：

姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ；

身份证号码：                              。

被授权人签字：              。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

被授权人有效期内的身份证正反面复印件或扫描件打印（加盖骑缝公章）：

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

注：

1.被授权人参加竞标时，须携带并按要求提交授权委托书和本人身份证原件。

2.身份证复印件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由投标人自行承担。

4  政府采购供应商信用承诺书

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  投标分项报价表（非实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 类目 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 | 投标价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

- 7  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

注：可参照评分细则要求编制

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                      项目名称：_______________________

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                    项目名称：_______________________

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______

12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料