规格数量及型号
	名称
	规格
	数量
	单位

	WDZC-YJV电缆线
	4*95+1*70
	73
	米

	WDZC-YJV电缆线
	4*16+1*10
	130
	米

	控制箱
	含400A总开一只40A漏保10只，其余配套元器件
	1
	台

	桥架
	200*150
	30
	米

	桥架
	150*100
	14
	米

	接线端子
	
	100
	个

	墙体
	含贴砖美缝
	1
	项


